Побудова моделей з Eclipse Ditto та Jneopallium

Посібник користувача

Платформа цифрових двійників · лише дорадчі записи у фічі · префіксна безпека

Version: 1.0-SNAPSHOT

License: BSD 3-Clause

Автор: Дмитро Раковський

# 1. Вступ

[Eclipse Ditto](https://www.eclipse.org/ditto/) — це провідна опенсорсна платформа цифрових двійників. Вона моделює реальні пристрої як JSON-"речі" — кожна річ має features, кожна feature має properties, і вся структура виставляє REST і WebSocket API, які споживають додатки. Ditto — це те, що ви використовуєте, коли маєте сотні чи тисячі пристроїв у полі й потребуєте уніфікованого model layer над ними: vendor SDKs, MQTT-брокери, OPC UA-сервери, custom-протоколи — Ditto нормалізує все це в єдину JSON-форму, на яку можуть покладатися downstream consumers.

Eclipse Ditto-міст з'єднує Jneopallium з Ditto-розгортанням. Він підписується на twin events (зміни properties, зміни features, видалення thing) через WebSocket, декодує їх у типізовані сигнали (MeasurementSignal для property values, AlarmSignal для feature names, що збігаються з severity map), і публікує neuron-derived дорадчі рекомендації назад у Ditto як twin property writes — але лише у feature names з конкретними префіксами, що маркують їх як дорадчі канали. На цьому мості немає шляху від виходу нейрона до non-advisory feature.

Міст структурно дорадчий. Три шарові захисти це дотримують:

По-перше, per-tag `AUTONOMOUS` відхиляється при завантаженні конфігурації. Компактний конструктор DittoBridgeConfig проходить map perTagSafetyMode і кидає IllegalArgumentException, якщо будь-який запис — AUTONOMOUS. Повідомлення винятку називає тег і вказує на секцію специфікації. Немає змінної середовища, немає simulatorOnly-прапора, немає override.

По-друге, write bindings мають націлюватись на advisory features. Той самий компактний конструктор проходить список writes: і валідує, що поле feature кожної binding починається з advisory_ або recommended_. Binding, що націлюється на setpoint_temperature, провалює завантаження з повідомленням, що називає binding і секцію специфікації. Оператори, що контролюють Ditto-розгортання, вирішують, які features є дорадчими, називаючи їх відповідно; міст структурно не може писати в будь-що інше.

По-третє, runtime повторно дотримує prefix-правило. DittoClientService.writeProperty() повторно валідує feature name на кожному виклику. Навіть якщо майбутній мейнтейнер якимось чином обійде config-load перевірку (баг, code injection, неочікуваний config-reflection шлях), runtime-виклик усе ще кидає. Захист в глибину: кожен шар тримається, навіть якщо інші падають.

Цей посібник пояснює, як встановити залежність, налаштувати міст проти Ditto-розгортання (Eclipse Ditto sandbox, ваш інституційний Ditto-кластер чи self-hosted Docker-стек), спроєктувати digital-twin модель для Jneopallium worker'а та перевірити від початку до кінця. Він припускає Java-інженера, який знає Maven, прочитав універсальний фреймворк мостів (00-FRAMEWORK.md) і має принаймні базове знайомство з концепціями Ditto (things, features, properties, JSON-модель).

# 2. Шість правил, які слід засвоїти перш ніж писати код

Універсальні шість з 00-FRAMEWORK.md §0, спеціалізовані для Eclipse Ditto:

- Жодних прямих записів у non-advisory feature з виходу нейрона. Міст ніколи не пише в feature, чиє ім'я не починається з advisory_ або recommended_. Перевірка структурна при завантаженні конфігурації (компактний конструктор DittoBridgeConfig) і в runtime (DittoClientService.writeProperty()). Misconfigured binding провалює завантаження з чітким повідомленням.

- Блокування мають лише дорадчу авторитетність. InterlockSignal може драйверити запис у advisory feature (наприклад, advisory_emergency_state), де окремо сертифікована downstream-система читає його й вирішує, чи діяти на реальний виконавчий механізм. Міст не пише fail-safe значення в primary actuator — це робить власник виконавчого механізму, поінформований advisory feature'ою.

- Перевизначення оператора не застосовується. Дорадчі мости не пишуть регуляторного керування. OperatorOverrideSignal ігнорується — перевизначення мають значення там, де відбуваються справжні записи, а це downstream цього мосту.

- Кожен advisory-запис створює запис аудиту. Записи покривають успішні property-записи, SHADOW-пригнічені записи, prefix-rule rejections у runtime, clamp-коригування, transport-збої та bridge-перепідключення. Записи пишуться в локальний JSONL-файл.

- Якість поширюється. Значення properties з Ditto з явними мітками часу й value-структурою виробляють Quality.GOOD; значення, у яких відсутнє структурне поле, очікуване mapper'ом, виробляють Quality.UNCERTAIN; payloads, що не парсяться, не виробляють сигналів узагалі (логуються з verdict=FAILED reason=DECODER_ERROR).

- Мітки часу настінного годинника походять з джерела. Ditto twin events несуть мітку часу події у своїх headers; mapper шанує її в порядку пріоритету: header timestamp, payload timestamp field, System.currentTimeMillis(). Резервний варіант використовується лише коли обидві source-side мітки часу відсутні.

# 3. Передумови

- JDK 17 або новіший. Міст використовує Java-записи й java.net.http.HttpClient плюс java.net.http.WebSocket.

- Maven 3.9 або новіший.

- Доступне Eclipse Ditto-розгортання. Варіанти:

- [Eclipse Ditto sandbox](https://www.eclipse.org/ditto/) на https://ditto.eclipseprojects.io/ — відкритий, безкоштовний, throttled, придатний для розробки й демонстрацій.

- Self-hosted Ditto-стек через офіційний docker-compose.yml з Ditto-репозиторію.

- Виробничий кластер: Bosch IoT Things, Bosch IoT Suite або ваше власне Ditto-розгортання з persistent storage та інтеграцією identity provider.

- Ядро мосту компілюється без будь-якої Ditto-клієнтської бібліотеки — DefaultDittoTransport використовує лише JDK HTTP і JDK WebSocket. Тести інжектують in-memory транспорт.

- Для виробничих розгортань з TLS, OAuth2 чи fine-grained access control: документація інституційної Ditto admin-команди. Міст підтримує BasicAuth і OAuth2 Bearer; mTLS поза межами (обробляйте на reverse proxy за потреби).

# 4. Додавання Jneopallium до вашого проєкту

Ditto-міст постачається в тому ж артефакті worker, що й решта Jneopallium:

<repositories> <repository> <id>gitlab-jneopallium</id> <url>https://gitlab.com/api/v4/projects/44434192/packages/maven</url> </repository> </repositories> <dependencies> <dependency> <groupId>com.rakovpublic.jneopallium</groupId> <artifactId>worker</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> </dependency> </dependencies>

Додаткових залежностей не потрібно. Міст використовує Jackson (уже в worker) для JSON, JDK HTTP для REST і JDK WebSocket для event-потоку. Розгортання, що віддають перевагу офіційному ditto-client Java SDK, можуть постачати DittoClientTransport-адаптер; міст залишається необізнаним.

# 5. Архітектура

Міст вводить одинадцять граничних класів у worker.bridge.ditto:

┌──────────────────────────────────┐ WebSocket (twin events) │ Eclipse Ditto │ ───────────────────────────▶┐ │ • things, features, properties │ │ │ • policies │ ◀───── PUT property ────────│ │ • REST API + WebSocket │ (лише advisory features) │ │ │ │ │ thing: │ │ │ plant:reactor1 │ │ │ features: │ │ │ temperature: {value: 67} │ (read — будь-яка feature) │ │ recommended_setpoint: │ (write — лише префікси) │ │ { value: 65 } │ │ └──────────────────────────────────┘ │ ▼ ┌──────────────────────────────────────┐ │ DittoClientService │ │ • володіє транспортом (REST + WS) │ │ • event subscription │ │ • per-binding signal queues │ │ • bounded advisory queue │ │ • runtime prefix re-check │ └─┬───────────┬──────────────┬─────────┘ │ │ │ ┌──────────────▼─┐ ┌───────▼──────┐ │ │ DittoFeature │ │ DittoEvent │ │ │ Input │ │ Input │ │ │ (IInitInput → │ │ (IInitInput →│ │ │ Measurement / │ │ Alarm / │ │ │ Alarm) │ │ Lifecycle) │ │ └────────────────┘ └──────────────┘ │ ▼ │ [Стандартний конвеєр Jneopallium] │ ▼ │ DittoAdvisoryOutputAggregator │ │ │ │ SetpointSignal → advisory_* / │ │ ActuatorCommand → recommended_* │ │ │ ▼ │ DittoClientService.writeProperty() ───────┘ │ (prefix re-checked here) ▼ DittoAuditOutput (JSONL, локально)

Компоненти:

| Клас | Роль |
| --- | --- |
| DittoBridgeConfig | YAML-запис (незмінний). Відхиляє AUTONOMOUS і non-advisory feature префікси при конструюванні. |
| DittoBridgeConfigLoader | Jackson YAML-завантажувач. FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true. |
| DittoTransport | Інтерфейс-стик для тестів. connect / subscribe / writeProperty / readProperty / setEventHandler / close. |
| DefaultDittoTransport | Виробниче підключення. JDK HTTP для REST, JDK WebSocket для подій. |
| DittoFeatureBinding | Розв'язана ідентичність прив'язки в runtime. |
| DittoSignalMapper | Чисті функції. Ditto JSON → типізовані сигнали. Обробляє property modifications і feature modifications по-різному. |
| DittoClientService | Володіє транспортом, event subscription, per-binding queues, bounded advisory queue, runtime prefix re-check, audit channel. AutoCloseable. |
| DittoFeatureInput | IInitInput. Дренує MEASUREMENT-binding (числові значення properties). |
| DittoEventInput | IInitInput. Дренує ALARM-binding та lifecycle events (видалення thing, reconnect). |
| DittoAdvisoryOutputAggregator | IOutputAggregator. Кодує SetpointSignal / ActuatorCommandSignal як PUT property-запити лише в advisory features. |
| DittoAuditOutput | Локальний JSONL append-only аудит. |

Агрегатор НЕ успадковує AbstractBridgeOutputAggregator — універсальний §2.2 алгоритм SHADOW→ADVISORY→AUTONOMOUS не застосовується, коли AUTONOMOUS структурно недосяжний. Per-tag SHADOW все ще пригнічує outbound traffic, clamp'и все ще застосовуються, але алгоритм простіший: SHADOW drop, clamp, write в advisory feature, audit.

# 6. Три структурні захисти

Ditto-міст — другий міст у каталозі (після FHIR), де структурні захисти заслуговують виділеного розділу. Три шарові guards разом роблять цей міст нездатним писати в non-advisory feature.

Захист 1 — `AUTONOMOUS` відхилено при завантаженні конфігурації. Компактний конструктор DittoBridgeConfig проходить perTagSafetyMode і кидає IllegalArgumentException для будь-якого AUTONOMOUS-запису. Повідомлення називає offending тег і посилається на 10-DITTO.md §1. Немає прапора, немає env var, немає test-mode bypass, що це змінює. Інші мости (ROS 2, MAVLink) мають simulatorOnly-escape; Ditto не має.

Захист 2 — non-advisory feature префікси відхилено при завантаженні конфігурації. Той самий компактний конструктор проходить writes: і викликає статичний helper requireAdvisoryPrefix(feature, bindingId) на кожній binding. Якщо feature name не починається з advisory_ або recommended_, завантажувач кидає з повідомленням, що називає binding, feature, секцію специфікації та два дозволені префікси.

Захист 3 — runtime prefix re-check. DittoClientService.writeProperty(feature, ...) повторно валідує префікс на кожному виклику. Навіть якщо майбутній шлях коду конструює binding, обходячи config-перевірку (наприклад, programmatic construction у тестах, serialization round-trip з іншим config), runtime-виклик усе ще кидає. Захист тримається, навіть якщо захист 2 обійдено.

Кумулятивний ефект: Jneopallium-розгортання, що використовує цей міст, не може за жодної конфігурації, у жоден runtime-момент, жодним шляхом коду писати в Ditto-feature, чиє ім'я не починається з advisory_ або recommended_. Оператор Ditto-розгортання вирішує, які features є дорадчими, називаючи їх відповідно, і міст структурно поважає цей контракт.

Це подібно до read-only структурного захисту FHIR-мосту (де transport-інтерфейс взагалі не має write-методів). FHIR — "жодних записів куди завгодно"; Ditto — "записи лише у features, чиї імена позначають їх як дорадчі". Обидва покладаються на кілька незалежних шарів; обидва роблять safety-гарантію стійкою проти необережного майбутнього обслуговування.

# 7. Конфігурація

Конфігурація — це YAML, завантажений одноразово при старті через DittoBridgeConfigLoader.load(Path). Гаряче перезавантаження не підтримується. Завантажувач задає FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES = true.

## 7.1 Схема

Конфігурація має дев'ять ключів верхнього рівня.

- connection — base URL, WebSocket path, HTTP path, request timeout, advisory queue size.

- authentication — auth type (None, BasicAuth, OAuth2BearerToken) з env-var іменами.

- things — список thing IDs для підписки.

- reads — список read-binding.

- writes — список advisory write-binding.

- audit — шлях до локального JSONL-файлу.

- perTagSafetyMode — SHADOW / ADVISORY на прив'язку. AUTONOMOUS відхилено при завантаженні.

- severityMap — мапа з feature name suffix → AlarmPriority (для ALARM-binding).

- tickInterval — каденс тактів worker'а. За замовчуванням PT0.25S.

## 7.2 Мінімальний приклад — димовий тест Ditto sandbox

Найменша корисна конфігурація. Підключається до публічного Eclipse Ditto sandbox, підписується на одне thing, читає одне property, пише одну advisory-рекомендацію.

connection: baseUrl: "https://ditto.eclipseprojects.io" authentication: type: None # sandbox приймає анонімні reads/writes things: - "org.eclipse.ditto.examples:thing-1" reads: - bindingId: TEMP-IN thingId: "org.eclipse.ditto.examples:thing-1" feature: "temperature" property: "value" signalTag: "PLANT.TEMP" signalKind: MEASUREMENT writes: - bindingId: RECOMMEND-SP thingId: "org.eclipse.ditto.examples:thing-1" feature: "recommended_setpoint" property: "value" signalTag: "PLANT.SP" minClampValue: 0.0 maxClampValue: 100.0 audit: localAuditFile: "/tmp/jneopallium-ditto-audit.jsonl" perTagSafetyMode: RECOMMEND-SP: ADVISORY tickInterval: "PT1S"

## 7.3 Приклад, наближений до виробничого — OAuth2 з кількома things

Форма реального розгортання: інституційний Ditto-кластер, OAuth2 Bearer auth, три things у флоті, чотири advisory write-binding, що націлюються на recommended_* і advisory_* features.

connection: baseUrl: "https://ditto.plant.local" webSocketPath: "/ws/2" httpPath: "/api/2" requestTimeout: "PT10S" advisoryQueueSize: 50000 authentication: type: OAuth2BearerToken tokenEndpoint: "https://idp.plant.local/token" clientId: "jneopallium-bridge" clientSecretEnv: "DITTO_CLIENT_SECRET" things: - "plant.reactor:R1" - "plant.reactor:R2" - "plant.reactor:R3" reads: - bindingId: R1-TEMP thingId: "plant.reactor:R1" feature: "temperature" property: "value" signalTag: "PLANT.R1.TEMP" signalKind: MEASUREMENT - bindingId: R1-PRESSURE thingId: "plant.reactor:R1" feature: "pressure" property: "value" signalTag: "PLANT.R1.PRESS" signalKind: MEASUREMENT - bindingId: R1-ALARM thingId: "plant.reactor:R1" feature: "high_temperature_alarm" property: "active" signalTag: "PLANT.R1.HTA" signalKind: ALARM writes: - bindingId: R1-RECOMMEND-SP thingId: "plant.reactor:R1" feature: "recommended_setpoint_temperature" property: "value" signalTag: "PLANT.R1.RECOMMEND.SP" minClampValue: 0.0 maxClampValue: 100.0 - bindingId: R1-ADVISORY-SHUTDOWN thingId: "plant.reactor:R1" feature: "advisory_shutdown_request" property: "active" signalTag: "PLANT.R1.ADVISORY.SHUTDOWN" - bindingId: R2-RECOMMEND-SP thingId: "plant.reactor:R2" feature: "recommended_setpoint_temperature" property: "value" signalTag: "PLANT.R2.RECOMMEND.SP" minClampValue: 0.0 maxClampValue: 100.0 - bindingId: R3-RECOMMEND-SP thingId: "plant.reactor:R3" feature: "recommended_setpoint_temperature" property: "value" signalTag: "PLANT.R3.RECOMMEND.SP" minClampValue: 0.0 maxClampValue: 100.0 audit: localAuditFile: "/var/log/jneopallium/ditto-audit.jsonl" perTagSafetyMode: R1-RECOMMEND-SP: ADVISORY R1-ADVISORY-SHUTDOWN: ADVISORY R2-RECOMMEND-SP: ADVISORY R3-RECOMMEND-SP: ADVISORY severityMap: high_temperature_alarm: HIGH high_pressure_alarm: URGENT tickInterval: "PT0.5S"

## 7.4 Довідник полів

connection.baseUrl — base URL Ditto-кластера. Завершальний слеш опціональний. Для Eclipse sandbox: https://ditto.eclipseprojects.io. Для self-hosted: зазвичай https://ditto.your-domain.local за reverse proxy.

connection.webSocketPath за замовчуванням /ws/2 (стандартний WebSocket endpoint Ditto для API v2). connection.httpPath за замовчуванням /api/2. Змінюйте лише якщо ваш reverse proxy ремапить шляхи.

connection.advisoryQueueSize обмежує outbound queue. Коли WebSocket повільний або кластер overloaded, advisory-записи стають у чергу тут; обмеження запобігає необмеженому росту пам'яті. Зайві записи скидаються з verdict=FAILED reason=ADVISORY_QUEUE_FULL. За замовчуванням 10 000.

authentication.type — None, BasicAuth або OAuth2BearerToken. Sandbox приймає None. Виробництво завжди використовує одну з автентифікованих опцій.

authentication.passwordEnv / clientSecretEnv — імена змінних середовища, не літеральні облікові дані.

things — список thing IDs для підписки. Міст видає одну WebSocket-підписку на thing при старті. Додавання thing до live worker потребує перезапуску.

reads[].thingId / feature / property — три-рівневий path, який Ditto використовує для адресації значення: thing → feature → property. Повний Ditto-path — things/<thingId>/features/<feature>/properties/<property>.

reads[].signalKind — MEASUREMENT (числове → MeasurementSignal) або ALARM (boolean → AlarmSignal, якщо feature name у severity map).

writes[].feature ОБОВ'ЯЗКОВО має починатись з advisory_ або recommended_. Компактний конструктор дотримує це при завантаженні; runtime повторно дотримує на кожному записі. Binding з будь-яким іншим feature-префіксом провалює завантаження.

writes[].minClampValue / maxClampValue — pre-write clamps. Значення поза діапазоном переміщується до найближчої межі й аудитується з CLAMPED_LOW чи CLAMPED_HIGH. null вимикає цю сторону clamp.

perTagSafetyMode ключі — bindingId. Легальні значення: SHADOW, ADVISORY. AUTONOMOUS відхилено з IllegalArgumentException при завантаженні.

severityMap ключі — feature-name substrings, які mapper перевіряє проти inbound feature name; значення — JOURNAL, LOW, HIGH або URGENT. Mapper випускає AlarmSignal з matched priority.

# 8. Підключення Java-сторони

Мінімальний драйвер:

package com.example.twin; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.common.AbstractBridgeAuditOutput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.ditto.DefaultDittoTransport; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.ditto.DittoAdvisoryOutputAggregator; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.ditto.DittoAuditOutput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.ditto.DittoBridgeConfig; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.ditto.DittoBridgeConfigLoader; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.ditto.DittoClientService; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.ditto.DittoEventInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.ditto.DittoFeatureInput; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.ditto.DittoSignalMapper; import com.rakovpublic.jneuropallium.worker.bridge.ditto.DittoTransport; import java.nio.file.Path; public final class DittoBootstrap { public static void main(String[] args) throws Exception { // 1. Завантажуємо YAML. AUTONOMOUS і non-advisory префікси відхилено тут. DittoBridgeConfig cfg = DittoBridgeConfigLoader.load( Path.of("ditto-bridge.yml")); // 2. Відкриваємо приймач аудиту. try (AbstractBridgeAuditOutput audit = new DittoAuditOutput( Path.of(cfg.audit().localAuditFile()))) { // 3. Будуємо транспорт. JDK HTTP + WebSocket. try (DittoTransport transport = new DefaultDittoTransport(cfg)) { // 4. Будуємо signal mapper і client service. DittoSignalMapper mapper = new DittoSignalMapper(cfg); DittoClientService svc = new DittoClientService( cfg, transport, mapper, audit); // 5. Start: connect, subscribe на кожне thing, реєструємо // event handler. Ідемпотентно. Reconnects на WS drops. svc.start(); try { // 6. Будуємо входи. DittoFeatureInput features = new DittoFeatureInput( "ditto-features", svc); DittoEventInput events = new DittoEventInput( "ditto-events", svc); // 7. Будуємо агрегатор. Runtime prefix re-check // дотримується всередині writeProperty(). DittoAdvisoryOutputAggregator agg = new DittoAdvisoryOutputAggregator(cfg, svc, audit); // 8. Реєструємо в worker'і. worker.registerInput(features); worker.registerInput(events); worker.registerOutputAggregator(agg); worker.run(); } finally { svc.close(); } } } } }

Три нотатки. Порядок safety-перевірок. Завантаження конфігурації (крок 1) робить структурну валідацію; якщо ваш YAML має non-advisory feature чи будь-який AUTONOMOUS-запис, ви ніколи не досягаєте кроку 2. Runtime-перевірка всередині writeProperty() (крок 8 далі) — захист в глибину — вона ніколи не спрацьовує при коректній конфігурації, але вона там. Два входи за родиною сигналів. Features (вимірювання) і events (тривоги + lifecycle). Розділення дзеркалить, як digital-twin платформи структурують дані: неперервні значення vs дискретні події. WebSocket reconnect автоматичний. DefaultDittoTransport обробляє WS-drops з exponential backoff. Міст логує перепідключення як BRIDGE_RECONNECTED audit-записи. Довгі мережеві перебої можуть виробити gaps в event stream; при reconnect міст повторно читає поточні property values через REST для відновлення стану.

# 9. Поради щодо моделювання

## 9.1 Що прив'язувати на вході

Для типового індустріального двійника прив'язуйте:

- Неперервні process variables як MEASUREMENT. Температура, тиск, потік, рівень. Одна binding на змінну на thing.

- Дискретні тривоги як ALARM із записами severityMap. High-temperature, over-pressure, sensor fail.

- Thing-level lifecycle events автоматично виставляються через DittoEventInput — явна binding не потрібна.

Опирайтеся прив'язці кожної feature у кожному thing. Платформи цифрових двійників часто мають багаті моделі з десятками features на thing для повноти; міст має споживати лише те, що фактично використовують controller-нейрони. Ditto-кластер обробляє решту.

## 9.2 Що прив'язувати на виході

Для кожного advisory-каналу, який споживає operator-side workflow, створіть одну write-binding:

- *`recommended_setpoint_`** — neuron-derived setpoint рекомендації. Downstream-control-система читає, валідує і (якщо схвалено) перекладає у фактичну setpoint-команду на реальному контролері.

- `advisory_shutdown_request` — neuron-derived shutdown advisories. Operator-console читає, виставляє оператору, який вирішує.

- `advisory_inspection_request` — neuron-derived maintenance/inspection-запити. Maintenance management system читає, планує.

Два feature-префікси, те ж дотримання: recommended_ для parameter-like suggestions, advisory_ для action-like suggestions. Міст трактує їх ідентично; префікс — це документація для людей-операторів, які читають YAML чи audit log.

## 9.3 Контракт іменування advisory-features

Оператор, що контролює Ditto-розгортання, відповідає за створення advisory-features на twin-моделі. Дві конвенції:

- `recommended_<parameter>` для setpoint-like suggestions. Приклад: recommended_setpoint_temperature, recommended_flow_rate. Property feature'и — рекомендоване числове значення.

- `advisory_<action>` для boolean-like або action-flag advisories. Приклад: advisory_shutdown_request, advisory_emergency_state. Property feature'и — прапор або структурований request-об'єкт.

Ditto-twin-модель має експонувати ці features окремо від відповідних real features. Real features (setpoint_temperature, записані фактичною control-системою) і advisory features (recommended_setpoint_temperature, записані Jneopallium) співіснують; downstream-інструментарій споживає обидва. Іменування чітко розрізняє, яка сутність написала яке значення.

Site-стандарт, який варто розглянути: виробничі thing-моделі завжди включають порожню recommended_* та/або advisory_* feature поряд з кожною real feature, яка може отримувати AI-рекомендації. Міст тоді має куди писати; без існування feature на thing запис провалюється на Ditto-стороні (404 чи подібне).

## 9.4 Додавання нової advisory write-binding

Процедура:

- Ditto-сторона: переконайтеся, що advisory-feature існує на цільовому thing. Якщо ні, Ditto-admin додає її з відповідною JSON-формою (зазвичай {value: <empty>} чи {active: false}).

- YAML: додайте writes:-запис. Поле feature ОБОВ'ЯЗКОВО має починатись з advisory_ або recommended_. Компактний конструктор перевіряє це при завантаженні.

- YAML — починайте з SHADOW. perTagSafetyMode: { NEW-BINDING: SHADOW }. Лише аудит.

- Спостерігайте. Перегляньте JSONL аудиту. Перевірте, чи запропоновані значення розумні.

- Підвищіть до ADVISORY. Перезапустіть. Записи проходять у Ditto-twin; downstream-інструментарій їх бачить.

- Немає кроку AUTONOMOUS. Структурна стеля залишається ADVISORY назавжди.

## 9.5 Додавання нової ingress-binding

- Ditto-сторона: feature, яку ви хочете прив'язати, має існувати на thing. Міст не створює features; він їх споживає.

- YAML: додайте reads:-запис із трійкою thing/feature/property, signalTag і signalKind (MEASUREMENT або ALARM).

- Нейрони: додайте чи оновіть нейрон, що споживає новий тег.

- Перезапустіть. WebSocket-підписка встановлюється при старті.

# 10. Алгоритм дорадчого виходу

Коли worker викликає DittoAdvisoryOutputAggregator.save(), агрегатор робить це по порядку для кожного результату:

- `SetpointSignal`:

- Знаходить write-binding за signalTag. UNBOUND → audit REJECTED reason=UNBOUND_SIGNAL_TYPE. Без запису.

- Знаходить per-tag режим безпеки. SHADOW → audit REJECTED reason=SHADOW_MODE. Без запису.

- Обмежує до [minClampValue, maxClampValue]. CLAMPED_HIGH чи CLAMPED_LOW зафіксовано в аудиті, якщо clamp спрацював.

- Викликає DittoClientService.writeProperty(thingId, feature, property, value).

- Runtime prefix re-check — service кидає, якщо feature не починається з advisory_ або recommended_. При коректній конфігурації це ніколи не спрацьовує; захист в глибину.

- Видає PUT-запит через транспорт. APPLIED → audit APPLIED reason=PROPERTY_WRITTEN.

- Transport-збій → audit FAILED reason=WRITE_ERROR:<деталь>.

- Queue full → audit FAILED reason=ADVISORY_QUEUE_FULL.

- `ActuatorCommandSignal`:

- Розглядаються лише команди з execute=true — інакше audit REJECTED reason=EXECUTE_FALSE.

- Той самий алгоритм далі.

- `TransparencyLogSignal`:

- Пишеться в локальний JSONL audit. (Без advisory-дзеркала — Ditto-кластер не є audit-призначенням.)

Немає interlock fail-safe (міст не може писати в primary actuator у будь-якому разі), немає operator override registry (міст не пише регуляторного керування), немає rate-limit, немає diff-suppress. Алгоритм коротший за industrial-bridge алгоритми, тому що safety-поверхня вужча.

# 11. Аудит і прозорість

Міст пише один JSONL-запис на рішення в локальний аудит:

{ "ts": 1740000000000, "run": 12345, "bridge": "ditto", "verdict": "APPLIED", "tag": "PLANT.R1.RECOMMEND.SP", "thingId": "plant.reactor:R1", "feature": "recommended_setpoint_temperature", "property": "value", "proposed": 72.5, "effective": 72.5, "reason": "PROPERTY_WRITTEN", "safetyMode": "ADVISORY" }

Записи, які ви побачите:

| `verdict` | `reason` | Тригер |
| --- | --- | --- |
| APPLIED | PROPERTY_WRITTEN | Advisory-запис вдався. |
| APPLIED | CLAMPED_HIGH / CLAMPED_LOW | Значення обмежене перед записом. |
| APPLIED | EVENT_RECEIVED | Twin event декодовано в сигнал. |
| APPLIED | BRIDGE_RECONNECTED | WebSocket перепідключено; підписки відновлено. |
| REJECTED | SHADOW_MODE | Binding у SHADOW; без запису. |
| REJECTED | EXECUTE_FALSE | ActuatorCommandSignal із execute=false. |
| REJECTED | UNBOUND_SIGNAL_TYPE | Тег не має writes:-запису. |
| REJECTED | PREFIX_VIOLATION | Runtime prefix re-check спрацював (не має статись при коректній конфігурації). |
| FAILED | ADVISORY_QUEUE_FULL | Outbound queue на cap. |
| FAILED | WRITE_ERROR:<деталь> | Transport-помилка під час PUT. |
| FAILED | DECODER_ERROR:<деталь> | Inbound twin event не вдалося парсити. |
| FAILED | WS_DROPPED | WebSocket-з'єднання втрачено (далі reconnect-спроби). |

Локальний JSONL — audit-джерело істини. Жодного дзеркала на MQTT, syslog або в Ditto-feature — twins не є audit-призначеннями. Для розгортань, що хочуть швидкий queryable audit-доступ, маршрутизуйте через OTel-міст (див. посібник 09).

# 12. Робочі процедури

## 12.1 Димовий тест проти Eclipse Ditto sandbox

Найшвидша наскрізна перевірка:

- Збережіть мінімальну конфігурацію §7.2 у ditto-bridge.yml. URL sandbox і type: None працюють із коробки.

- Заздалегідь створіть thing на sandbox. Використайте будь-який HTTP-клієнт для PUT:

``bash    curl -X PUT https://ditto.eclipseprojects.io/api/2/things/org.eclipse.ditto.examples:thing-1 \      -H "Content-Type: application/json" \      -d '{"features":{"temperature":{"properties":{"value":20.0}},"recommended_setpoint":{"properties":{"value":0.0}}}}'    ``

- Запустіть DittoBootstrap (§8).

- Змініть значення температури через curl:

``bash    curl -X PUT https://ditto.eclipseprojects.io/api/2/things/org.eclipse.ditto.examples:thing-1/features/temperature/properties/value \      -H "Content-Type: application/json" -d '67.5'    ``

- WebSocket мосту отримує подію; DittoFeatureInput.readSignals() повертає MeasurementSignal(value=67.5).

- Нейрон випускає SetpointSignal(tag=PLANT.SP, value=65.0). Агрегатор пише в recommended_setpoint.value. Перевірте на sandbox через curl GET.

## 12.2 Перевірка prefix-rejection захистів

Корисний набір тестів:

- Config-load test. Сконструюйте YAML з writes: - feature: "setpoint_temperature" (без advisory-префікса). Завантажте. Стверджуйте IllegalArgumentException з повідомленням, що називає секцію специфікації.

- Config-load test для AUTONOMOUS. Сконструюйте YAML з будь-якою binding у AUTONOMOUS. Завантажте. Стверджуйте IllegalArgumentException.

- Runtime test. Сконструюйте binding програмно з feature: "advisory_foo". Підпишіться через start(). Потім сконструюйте іншу binding програмно з feature: "primary_foo" (test-fixture, що обходить компактний конструктор лише для тесту). Викличте writeProperty() напряму. Стверджуйте, що він кидає на prefix-перевірці.

Третій тест exercise'ить захист 3 в ізоляції. При коректному виробничому wiring захист 3 ніколи не спрацьовує — захист 2 ловить проблему при завантаженні. Але runtime-перевірка — це failsafe.

## 12.3 Перевірка WebSocket reconnect

Симулюйте мережевий blip:

- Запустіть міст проти Ditto-розгортання, яке ви контролюєте.

- Заблокуйте WebSocket-порт на рівні firewall на 30 секунд.

- Спостерігайте FAILED reason=WS_DROPPED audit-записи.

- Через 30 с розблокуйте порт.

- Спостерігайте APPLIED reason=BRIDGE_RECONNECTED і event stream, що відновлюється.

Якщо reconnect не відбувається, перевірте логи транспорту — DefaultDittoTransport використовує exponential backoff із максимальним retry-інтервалом. Довгі перебої врешті насичують backoff; перезапустіть міст.

## 12.4 Підвищення з SHADOW до ADVISORY

- Працюйте протягом періоду спостереження в SHADOW.

- Перегляньте JSONL аудиту: кожен advisory-запис з'являється як REJECTED reason=SHADOW_MODE із запропонованим значенням.

- Нехай operator-reviewing process перевірить, що пропозиції розумні. Downstream-consumer Ditto-twin'а має підтвердити, що готовий споживати реальні advisory-значення з мосту.

- Зупиніть. Відредагуйте YAML: змініть perTagSafetyMode на ADVISORY. Перезапустіть.

- Advisory-записи потрапляють у Ditto-twin. Downstream-consumers їх підхоплюють.

Кроку ADVISORY → AUTONOMOUS не існує.

# 13. Обмеження та подальша робота

- Жодної стелі `AUTONOMOUS`. Структурно і навмисно. Якщо майбутнє розгортання потребує автономних записів, це потребує окремо охопленого мосту зі своїм safety case — не прапора на цьому.

- Лише WebSocket для подій. Ditto підтримує і WebSocket, і HTTP SSE для подій. Міст використовує лише WebSocket. Майбутнє покращення могло б додати SSE як опцію.

- Жодного policy management. Ditto має багаті access-control policies; міст споживає policy-рішення Ditto, але не конфігурує їх. Policy-адміністрування — operator-side.

- Жодного bulk write. Кожен advisory-запис — один HTTP PUT. Для high-rate сценаріїв з багатьма properties на тому ж thing це неефективно. Майбутнє покращення могло б батчити записи, націлені на той же thing.

- Жодної структурної валідації ідентичності. Misconfigured shadow-клієнт з обліковими даними мосту може писати в ті ж advisory-features, у які пише міст. Міст аудитує власні записи; policy-based ACL Ditto — єдиний захист проти паралельних авторів.

# 14. Паттерн цифрового двійника, який вмикає цей міст

Ціннісна пропозиція Ditto — це абстракція "thing → features → properties" над гетерогенними device-протоколами. Міст бере участь у цьому паттерні так:

- Real features пишуться власним з'єднанням пристрою — Ditto's MQTT connection, AMQP connection, HTTP connector чи vendor SDK. Ці features мають plain імена: temperature, pressure, setpoint.

- Advisory features пишуться виключно Jneopallium через цей міст. Імена: recommended_setpoint, advisory_shutdown_request.

- Downstream consumers (operator dashboards, alerting systems, downstream control logic, SCADA-інтеграції) підписуються на все thing і вирішують, як відображати, alert на чи діяти на кожну feature. Іменування робить provenance негайно зрозумілим: setpoint = 65 — це реальний поточний setpoint; recommended_setpoint = 60 — це те, що думає AI.

Site із трьома реакторами та Jneopallium control-recommendation розгортанням закінчує з Ditto-twin-моделлю, де кожен reactor thing має приблизно:

- Real features: temperature, pressure, level, setpoint_temperature, setpoint_pressure, high_temp_alarm, high_pressure_alarm, …

- Advisory features (лише Jneopallium): recommended_setpoint_temperature, recommended_setpoint_pressure, advisory_shutdown_request, advisory_inspection_request.

Operator-консолі читають обидва набори і презентують їх відповідно: real values prominently, рекомендації тонко поряд. Audit trail (JSONL цього мосту плюс operator-side decision logs) показує повний ланцюг доказів щоразу, коли людина приймає дію на основі advisory.

# 15. Регуляторна позиція

| Аспект | Позиція |
| --- | --- |
| Стеля безпеки | ADVISORY. Структурна. Три шарові захисти (config-load AUTONOMOUS-перевірка, config-load prefix-перевірка, runtime prefix re-check). |
| Типовий режим per-binding | SHADOW. Кожна прив'язка має бути явно підвищена до ADVISORY. |
| Заборонені write-поверхні | Features без префікса advisory_ чи recommended_. Дотримується при завантаженні конфігурації і в runtime. |
| Відхилення AUTONOMOUS | І при завантаженні конфігурації (будь-який AUTONOMOUS-запис), і на архітектурному рівні (autonomous-write алгоритм не викликається). |
| Авторитетність блокування | Лише дорадча. Interlock signals драйверять advisory features; downstream-системи приймають справжні рішення про виконавчі механізми. |
| Перевизначення оператора | Не застосовується — міст не пише регуляторного керування. |
| Аудит | Локальний JSONL. Жодного дзеркала. |
| MoC | Гаряче перезавантаження не підтримується. Зміни YAML йдуть через MoC об'єкта. |
| Standards alignment | Міст сам по собі не задовольняє жодної конкретної сертифікації. Для ISO 27001 / IEC 62443 / SOC 2 розгортань міст вносить audit trail і структурні safety-захисти, яких потребують ці фреймворки. |

Міст підходить для будь-якого розгортання, де платформа цифрових двійників існує на integration-шарі, і AI-рекомендаціям потрібно текти в неї без надання AI прямої write-авторитетності на operational features. Три структурні захисти роблять цю гарантію стійкою проти необережного майбутнього обслуговування.

# 16. Посилання

- 10-DITTO.md — специфікація мосту.

- 00-FRAMEWORK.md — універсальний контракт мостів.

- docs/ditto-bridge.md — domain-context компаньйон у репозиторії.

- Eclipse Ditto — https://www.eclipse.org/ditto/. Project homepage.

- Ditto API — https://www.eclipse.org/ditto/http-api-doc.html. REST і WebSocket reference.

- Ditto sandbox — https://ditto.eclipseprojects.io/. Публічний тестовий інстанс.

- Ditto Docker-образи — https://hub.docker.com/u/eclipse. Стартова точка self-hosted розгортання.

- W3C WoT (Web of Things) — https://www.w3.org/WoT/. Пов'язаний контекст стандартизації.

- ISO 27001 — https://www.iso.org/standard/27001.

- IEC 62443 — https://www.iec.ch/cyber-security. Industrial automation security.

- SOC 2 — https://www.aicpa-cima.com/topic/audit-assurance/audit-and-assurance-greater-than-soc-2.

- Раковський, Д. (2024). Framework for Natural Neuron Network Modeling: The Jneopallium Approach. IJSR 13(7).